## RBF
x	φ a=-1, p=1 / Arbitrary function from radial basis functions	φ a=0, p=2	φ a=1, p=-0.5	ψ
	-1	0	1
	1	2	-0.5

-1.3	0.873715911688034	0.158523438529463	-0.000178995985355	1.03206035423214
-1.28	0.889051602140828	0.171280482198524	-0.000205359761955	1.0601267245774
-1.26	0.903571531977711	0.184842194718166	-0.000235324021043	1.08817840267483
-1.24	0.917227266925415	0.199238472101442	-0.000269336998325	1.11619640202853
-1.22	0.929972744735786	0.214498438697508	-0.000307896404511	1.14416328702878
-1.2	0.941764533584249	0.230650242076125	-0.000351554017803	1.17206322164257
-1.18	0.952562078335032	0.247720838155157	-0.000400920589853	1.19988199590034
-1.16	0.96232793272161	0.265735767427682	-0.000456671072266	1.22760702907703
-1.14	0.971027975583774	0.284718923287842	-0.000519550168909	1.25522734870271
-1.12	0.978631609414885	0.304692313597763	-0.000590378217073	1.28273354479558
-1.1	0.985111939603063	0.325675816780394	-0.000670057398021	1.31011769898544
-1.08	0.990445932897216	0.347686933863189	-0.000759578274586	1.33737328848582
-1.06	0.994614553791391	0.37074053803353	-0.000860026650228	1.36449506517469
-1.04	0.997602877697382	0.394848623396764	-0.000972590740342	1.3914789103538
-1.02	0.999400179964005	0.420020054749947	-0.001098568642554	1.4183216660714
-1	1	0.44626032029686	-0.001239376088333	1.44502094420853
-0.98	0.999400179964005	0.473571289330762	-0.001396554453416	1.47157491484135
-0.96	0.997602877697382	0.501950976998713	-0.001571778999277	1.49798207569682
-0.94	0.994614553791391	0.531393318333386	-0.001766867312267	1.52424100481251
-0.92	0.990445932897216	0.561887953793233	-0.001983787901024	1.55035009878943
-0.9	0.985111939603063	0.59342002858809	-0.002224668906376	1.57630729928478
-0.88	0.978631609414885	0.625970008083167	-0.002491806871247	1.60210981062681
-0.86	0.971027975583775	0.659513511568626	-0.002787675511085	1.62775381164132
-0.84	0.96232793272161	0.694021166653263	-0.00311493441805	1.65323416495682
-0.82	0.952562078335032	0.729458486488302	-0.003476437624728	1.67854412719861
-0.8	0.941764533584249	0.765785771950224	-0.003875241945568	1.7036750635889
-0.78	0.929972744735786	0.802958040809328	-0.004314615006498	1.72861617053862
-0.76	0.917227266925415	0.840924985783342	-0.004798042865546	1.75335420984321
-0.74	0.903571531977711	0.879630963222717	-0.005329237119703	1.77787325808073
-0.72	0.889051602140828	0.91901501399694	-0.005912141385848	1.80215447475192
-0.7	0.873715911688035	0.959010917949788	-0.006550937036496	1.82617589260133
-0.68	0.857614998410769	0.999547283067195	-0.007250048064437	1.84991223341353
-0.66	0.840801227080723	1.04054767025555	-0.008014144944184	1.87333475239209
-0.64	0.823328506990717	1.08193075436266	-0.008848147352653	1.89641111400072
-0.62	0.805252005695708	1.12361052179022	-0.009757225606854	1.91910530187907
-0.6	0.786627861066553	1.16549650474798	-0.010746800672545	1.94137756514199
-0.58	0.767512893740506	1.20749405188819	-0.0118225425952	1.9631844030335
-0.56	0.747964322004639	1.24950463473781	-0.012990367203129	1.98447858953932
-0.54	0.728039481082344	1.29142618901777	-0.014256430932515	2.0052092391676
-0.52	0.707795548709891	1.33315348960756	-0.015627123625546	2.0253219146919
-0.5	0.687289278790972	1.37457855758194	-0.017109059155833	2.04475877721708
-0.48	0.666576744803778	1.41559109741978	-0.018709063740155	2.0634587784834
-0.46	0.645713094508885	1.45607896216469	-0.020434161802222	2.08135789487135
-0.44	0.624752317368903	1.49592864400928	-0.02229155926287	2.09838940211531
-0.42	0.603747025944095	1.53502578748101	-0.024288624141831	2.11448418928328
-0.4	0.58274825237399	1.57325572213311	-0.026432864369175	2.12957111013792
-0.38	0.56180526089511	1.61050401139142	-0.028731902719636	2.14357736956689
-0.36	0.540965377181329	1.64665701398143	-0.031193448800419	2.15642894236234
-0.34	0.520273835127775	1.68160245416145	-0.03382526804272	2.1680510212465
-0.32	0.499773641533598	1.71522999682154	-0.036635147669032	2.1783684906861
-0.3	0.479505458974894	1.74743182337607	-0.039630859632366	2.1873064227186
-0.28	0.45950750699847	1.77810320428166	-0.042820120549631	2.19479059073049
-0.26	0.439815481611359	1.80714306395542	-0.046210548679542	2.20074799688724
-0.24	0.420462492891671	1.83445453385083	-0.049809618025361	2.20510740871714
-0.22	0.401479020404664	1.85994548947157	-0.053624609674377	2.20779990020186
-0.2	0.382892885975112	1.8835290671685	-0.057662560519031	2.20875939262458
-0.18	0.364729243244151	1.90512415667006	-0.061930209538789	2.20792319037543
-0.16	0.347010583326631	1.92465586544322	-0.066433941856921	2.20523250691293
-0.14	0.329756755784313	1.94205595116755	-0.071179730821961	2.2006329761299
-0.12	0.312985004041584	1.95726321882977	-0.076173078399441	2.19407514447191
-0.1	0.296710014294045	1.97022387920613	-0.081418954195099	2.18551493930507
-0.08	0.280943976896617	1.98089186579443	-0.086921733465797	2.17491410922525
-0.06	0.265696659166693	1.98922910758278	-0.092685134508383	2.16224063224109
-0.04	0.250975488499357	1.99520575539476	-0.098712155849191	2.14746908804493
-0.02	0.236785644665381	1.99880035992801	-0.105005013687487	2.1305809909059
0	0.22313016014843	2	-0.111565080074215	2.11156508007421
0.02	0.210010027374973	1.99880035992801	-0.11839282233269	2.09041756497029
0.04	0.197424311698382	1.99520575539476	-0.125487744249678	2.06714232284347
0.06	0.185370269016765	1.98922910758278	-0.132848329583346	2.0417510470162
0.08	0.173843466931595	1.98089186579443	-0.140471988448308	2.01426334427772
0.1	0.162837908390197	1.97022387920613	-0.148355007147023	1.9847067804493
0.12	0.152346156798882	1.95726321882977	-0.156492502020792	1.95311687360786
0.14	0.142359461643921	1.94205595116755	-0.164878377892157	1.91953703491931
0.16	0.132867883713841	1.92465586544322	-0.173505291663316	1.88401845749375
0.18	0.123860419077578	1.90512415667006	-0.182364621622076	1.84661995412557
0.2	0.115325121038063	1.8835290671685	-0.191446442987556	1.807407745219
0.22	0.107249219348754	1.85994548947157	-0.200739510202332	1.76645519861799
0.24	0.099619236050721	1.83445453385083	-0.210231246445835	1.72384252345571
0.26	0.092421097359083	1.80714306395542	-0.219907740805679	1.67965642050883
0.28	0.085640241099262	1.77810320428166	-0.229753753499235	1.63398969188168
0.3	0.079261719264732	1.74743182337607	-0.239752729487447	1.58694081315335
0.32	0.073270295338063	1.71522999682154	-0.249886820766799	1.5386134713928
0.34	0.067650536085439	1.68160245416145	-0.260136917563888	1.489116072683
0.36	0.062386897600838	1.64665701398143	-0.270482688590665	1.43856122299161
0.38	0.057463805439272	1.61050401139142	-0.280902630447555	1.38706518638313
0.4	0.05286572873835	1.57325572213311	-0.291374126186995	1.33474732468446
0.42	0.048577248283662	1.53502578748101	-0.301873512972048	1.28172952279263
0.44	0.044583118525739	1.49592864400928	-0.312376158684452	1.22813560385056
0.46	0.040868323604443	1.45607896216469	-0.322856547254442	1.17409073851469
0.48	0.037418127480309	1.41559109741978	-0.333288372401889	1.1197208524982
0.5	0.034218118311666	1.37457855758194	-0.343644639395486	1.06515203649812
0.52	0.031254247251092	1.33315348960756	-0.353897774354945	1.0105099625037
0.54	0.02851286186503	1.29142618901777	-0.364019740541172	0.955919310341628
0.56	0.025980734406257	1.24950463473781	-0.373982161002319	0.901503208141744
0.58	0.0236450851904	1.20749405188819	-0.383756446870253	0.847382690208338
0.6	0.02149360134509	1.16549650474798	-0.393313930533277	0.793676175559792
0.62	0.019514451213708	1.12361052179022	-0.402626002847854	0.740498970156075
0.64	0.017696294705307	1.08193075436266	-0.411664253495358	0.687962795572607
0.66	0.016028289888367	1.04054767025555	-0.420400613540362	0.636175346603556
0.68	0.014500096128875	0.999547283067195	-0.428807499205384	0.585239879990685
0.7	0.013101874072992	0.959010917949788	-0.436857955844017	0.535254836178762
0.72	0.011824282771696	0.91901501399694	-0.444525801070414	0.486313495698222
0.74	0.010658474239407	0.879630963222717	-0.451785765988856	0.438503671473269
0.76	0.009596085731092	0.840924985783342	-0.458613633462707	0.391907438051726
0.78	0.008629230012995	0.802958040809328	-0.464986372367893	0.34660089845443
0.8	0.007750483891137	0.765785771950224	-0.470882266792124	0.302653989049236
0.82	0.006952875249456	0.729458486488302	-0.476281039167516	0.260130322570242
0.84	0.006229868836099	0.694021166653263	-0.481163966360805	0.219087069128557
0.86	0.005575351022171	0.659513511568626	-0.485513987791887	0.17957487479891
0.88	0.004983613742493	0.625970008083167	-0.489315804707442	0.141637817118218
0.9	0.004449337812751	0.59342002858809	-0.492555969801531	0.105313396599311
0.92	0.003967575802048	0.561887953793233	-0.495222966448608	0.070632563146674
0.94	0.003533734624533	0.531393318333386	-0.497307276895696	0.037619776062223
0.96	0.003143557998554	0.501950976998713	-0.498801438848691	0.006293096148576
0.98	0.002793108906833	0.473571289330762	-0.499700089982003	-0.023335691744408
1	0.002478752176666	0.44626032029686	-0.5	-0.051260927526474
1.02	0.002197137285108	0.420020054749947	-0.499700089982003	-0.077482897946948
1.04	0.001945181480684	0.394848623396764	-0.498801438848691	-0.102007633971242
1.06	0.001720053300455	0.37074053803353	-0.497307276895696	-0.12484668556171
1.08	0.001519156549171	0.347686933863189	-0.495222966448608	-0.146016876036248
1.1	0.001340114796043	0.325675816780394	-0.492555969801531	-0.165540038225095
1.12	0.001180756434146	0.304692313597763	-0.489315804707442	-0.183442734675533
1.14	0.001039100337817	0.284718923287842	-0.485513987791887	-0.199755964166228
1.16	0.000913342144531	0.265735767427682	-0.481163966360805	-0.214514856788592
1.18	0.000801841179706	0.247720838155157	-0.476281039167516	-0.227758359832653
1.2	0.000703108035606	0.230650242076125	-0.470882266792124	-0.239528916680393
1.22	0.000615792809021	0.214498438697508	-0.464986372367893	-0.249872140861364
1.24	0.000538673996651	0.199238472101442	-0.458613633462707	-0.258836487364614
1.26	0.000470648042086	0.184842194718166	-0.451785765988856	-0.266472923228603
1.28	0.000410719523911	0.171280482198524	-0.444525801070414	-0.272834599347979
1.3	0.00035799197071	0.158523438529463	-0.436857955844017	-0.277976525343844

## Error response
X	Y	X_error	Magnitude Error	Azimuth Error
		0.01
-1	0	-0.99	1	0
-0.98	0.198997487421324	-0.97	0.979800040597778	0.115145433380555
-0.96	0.28	-0.95	0.959604201113984	0.161982790003337
-0.94	0.341174442184639	-0.93	0.939412479028778	0.197332710715933
-0.92	0.391918358845308	-0.91	0.919224871824908	0.226636563995133
-0.9	0.435889894354067	-0.89	0.899041376987686	0.252013019394112
-0.88	0.474973683481517	-0.87	0.878861992004953	0.274553865486532
-0.86	0.510294032886923	-0.85	0.858686714367163	0.294910593040279
-0.84	0.542586398650022	-0.83	0.838515541567242	0.313509483691085
-0.82	0.572363520850167	-0.81	0.818348471100761	0.330647812487928
-0.8	0.6	-0.79	0.798185500465776	0.346542827690573
-0.78	0.625779513886481	-0.77	0.778026627162876	0.361359097503245
-0.76	0.649923072370877	-0.75	0.757871848695213	0.375224876043277
-0.74	0.67260686883201	-0.73	0.737721162568505	0.388242444372593
-0.72	0.693974062915899	-0.71	0.717574566290935	0.400494936689582
-0.7	0.714142842854285	-0.69	0.69743205737326	0.41205101158169
-0.68	0.733212111192934	-0.67	0.677293633328746	0.42296814661696
-0.66	0.751265598839718	-0.65	0.657159291673159	0.433295022459703
-0.64	0.768374908491942	-0.63	0.637029029924829	0.443073286730706
-0.62	0.784601809837321	-0.61	0.616902845604583	0.452338884357001
-0.6	0.8	-0.59	0.596780736235714	0.461123078071686
-0.58	0.814616474176652	-0.57	0.576662699344077	0.469453243031981
-0.56	0.828492607088319	-0.55	0.556548732458007	0.477353493853669
-0.54	0.841665016500032	-0.53	0.536438833108333	0.484845185343051
-0.52	0.854166260162505	-0.51	0.516332998828384	0.491947316683488
-0.5	0.866025403784439	-0.49	0.49623122715402	0.498676860867709
-0.48	0.877268487978452	-0.47	0.4761335156235	0.50504903556945
-0.46	0.887918915216924	-0.45	0.456039861777646	0.511077527645017
-0.44	0.897997772825746	-0.43	0.435950263159757	0.516774680554237
-0.42	0.907524104363074	-0.41	0.415864717315539	0.522151651857099
-0.4	0.916515138991168	-0.39	0.395783221793267	0.527218546355553
-0.38	0.924986486387774	-0.37	0.37570577414362	0.531984529254782
-0.36	0.932952303175248	-0.35	0.35563237191979	0.536457922809866
-0.34	0.9404254356407	-0.33	0.335563012677387	0.540646289225192
-0.32	0.947417542586161	-0.31	0.315497693974531	0.544556502032737
-0.3	0.953939201416946	-0.29	0.29543641337173	0.548194807751453
-0.28	0.96	-0.27	0.275379168432033	0.551566879296224
-0.26	0.965608616365865	-0.25	0.255325956720875	0.554677862339159
-0.24	0.970772887960928	-0.23	0.23527677580617	0.557532415613426
-0.22	0.975499871860576	-0.21	0.215231623258261	0.560134745977853
-0.2	0.979795897113271	-0.19	0.195190496649911	0.562488638921777
-0.18	0.983666610188635	-0.17	0.175153393556371	0.564597485074753
-0.16	0.987117014340245	-0.15	0.155120311555279	0.566464303192218
-0.14	0.990151503558925	-0.13	0.135091248226737	0.568091760009506
-0.12	0.992773891679268	-0.11	0.115066201153236	0.569482187291876
-0.1	0.99498743710662	-0.09	0.095045167919727	0.570637596351868
-0.08	0.996794863550169	-0.07	0.075028146113543	0.571559690259279
-0.06	0.998198377077422	-0.05	0.055015133324476	0.572249873927234
-0.04	0.999199679743744	-0.03	0.035006127144688	0.57270926222311
-0.02	0.999799979995999	-0.01	0.015001125168779	0.572938686220897
0	1	0.01	0.00499987500624	0.572938697683477
0.02	0.999799979995999	0.03	0.024996875781014	0.572709571837157
0.04	0.999199679743744	0.05	0.044989879553681	0.572251308475622
0.06	0.998198377077422	0.07	0.064978888720102	0.571563631407952
0.08	0.996794863550169	0.09	0.084963905673674	0.570645986240666
0.1	0.99498743710662	0.11	0.104944932805395	0.569497536461587
0.12	0.992773891679268	0.13	0.124921972503933	0.5681171577677
0.14	0.990151503558925	0.15	0.144895027155534	0.566503430554096
0.16	0.987117014340245	0.17	0.164864099144069	0.564654630452726
0.18	0.983666610188635	0.19	0.184829190851055	0.562568716778395
0.2	0.979795897113271	0.21	0.204790304655589	0.560243318704833
0.22	0.975499871860576	0.23	0.224747442934459	0.557675718953466
0.24	0.970772887960928	0.25	0.244700608062076	0.554862834731263
0.26	0.965608616365865	0.27	0.264649802410433	0.551801195600004
0.28	0.96	0.29	0.284595028349188	0.548486917894898
0.3	0.953939201416946	0.31	0.304536288245716	0.544915675234697
0.32	0.947417542586161	0.33	0.324473584464924	0.541082664572431
0.34	0.9404254356407	0.35	0.344406919369455	0.536982567125333
0.36	0.932952303175248	0.37	0.364336295319578	0.532609503385528
0.38	0.924986486387774	0.39	0.384261714673184	0.527956981245611
0.4	0.916515138991168	0.41	0.4041831797859	0.523017836065464
0.42	0.907524104363074	0.43	0.424100693010931	0.517784161246689
0.44	0.897997772825746	0.45	0.444014256699243	0.512247227555226
0.46	0.887918915216924	0.47	0.463923873199379	0.506397389017787
0.48	0.877268487978452	0.49	0.483829544857617	0.500223972689584
0.5	0.866025403784439	0.51	0.503731274017882	0.493715148906894
0.52	0.854166260162505	0.53	0.523629063021813	0.486857777750664
0.54	0.841665016500032	0.55	0.54352291420865	0.479637226278532
0.56	0.828492607088319	0.57	0.563412829915433	0.47203714953092
0.58	0.814616474176652	0.59	0.583298812476807	0.464039226231252
0.6	0.8	0.61	0.603180864225172	0.455622837262046
0.62	0.784601809837321	0.63	0.623058987490532	0.446764671084953
0.64	0.768374908491942	0.65	0.642933184600714	0.437438234795049
0.66	0.751265598839718	0.67	0.6628034578811	0.427613241709561
0.68	0.733212111192934	0.69	0.682669809654923	0.417254835113529
0.7	0.714142842854285	0.71	0.702532242243037	0.406322591136511
0.72	0.693974062915899	0.73	0.722390757964031	0.394769218612885
0.74	0.67260686883201	0.75	0.742245359134208	0.382538834934457
0.76	0.649923072370877	0.77	0.762096048067606	0.369564635158388
0.78	0.625779513886481	0.79	0.781942827075932 / Effect of error on magnitude and azimuth / Sensor value (normalised) / Magnitude error (%) / Azimuth Error (degrees)	0.355765670347509
0.8	0.6	0.81	0.801785698468649	0.341042278858855
0.82	0.572363520850167	0.83	0.821624664552978	0.325269408745289
0.84	0.542586398650022	0.85	0.841459727633853	0.308286499944912
0.86	0.510294032886923	0.87	0.861290890013899	0.289881468621605
0.88	0.474973683481517	0.89	0.881118153993521	0.269763940836598
0.9	0.435889894354067	0.91	0.900941521870835	0.247517303438753
0.92	0.391918358845308	0.93	0.920760995941761	0.222504508444377
0.94	0.341174442184639	0.95	0.940576578499885	0.193657431897989
0.96	0.28	0.97	0.960388271836576	0.158902309153534
0.98	0.198997487421324	0.99	0.980196078241002	0.112910491220276

## Overfitting error
x	true_y	noise
		Data points
-3.14	-0.999998731727539	-0.856549984742076
-2.826	-0.950612598102916	-0.742898838716284
-2.512	-0.80826742726931	-0.58792444886957
-2.198	-0.586882948523859	-0.507313148330072
-1.884	-0.308108031277992	-0.246234750791915
-1.57	0.000796326710733	0.070206648908
-1.256	0.309622813057024	0.556547310062686
-0.942	0.588171730331375	0.655219744053628
-0.628	0.809204180988032	0.993712942739117
-0.314	0.951105719935495	1.00667784437163
0	1	1.22098854148394
0.314	0.951105719935495	1.14300795778947
0.628	0.809204180988032	1.05308392337294
0.942	0.588171730331375	0.818252451210797
1.256	0.309622813057024	0.434897111853593
1.57	0.000796326710733	0.211485287277632
1.884	-0.308108031277992	-0.108989480787535
2.198	-0.586882948523859	-0.562246813106112
2.512	-0.80826742726931	-0.708243721236628
2.826	-0.950612598102916	-0.750204774298578
3.14	-0.999998731727539	-0.819331676811599

Overfitting and Underfitting

## Results LOO
Number of Params	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Accuracy
ab	0.687848783853339	0.487504817661513	0.624188440029932	0.513185933948101	0.513110794128368	0.369697619637698	0.46332273773973	0.465676946432977	1.64621513383129	0.702061256952027		1	0.708738358059607	0.907450088859966	0.746073767948277	0.745964529084305	0.537469322205742	0.673582259089256	0.677004826299535	2.39328057630511	1.02066220575265
ai	0.231683524183552	0.222175974290088	0.251055284378093	0.22837188367268	0.217463482084544	0.194492016630932	0.222007267226234	0.215276440610006	0.860233144946061	0.329554187033562		1	0.958963202381488	1.08361302454633	0.985706188981102	0.938622989489133	0.8394727994419	0.958235023438041	0.929183209590047	3.71296641820994	1.42243255404071
bh	0.45211403259453	0.302661297510001	0.478755897101769	0.22885676959928	0.402558534659504	0.279240495118773	0.667830676960877	0.381729214364314	1.59250336782146	0.605093740440982		1	0.66943575224403	1.05892731166593	0.506192582180979	0.890391595123372	0.617632886810229	1.47712884098824	0.844320651083751	3.52234890539145	1.33836531675107
bi	0.372806457374927	0.255945888174465	0.348650785326696	0.229914789544713	0.281796020997597	0.226730708053721	0.244057170696274	0.286266451636617	0.550366022991483	0.611965523166931		1	0.686538237499099	0.935205864677559	0.616713538610976	0.755877521494212	0.608172695425447	0.654648453287998	0.767868812284876	1.4762781387072	1.64150998745036
ee	0.338640990935186	0.442446373657278	0.42789740359	0.542353306843104	0.716652433559091	0.754694403303471	1.0046687814257	0.357314194200997	4.00217493160851	3.51650654993397		1	1.30653519656739	1.26357238209209	1.60155835046829	2.11626014789289	2.22859731546178	2.96676660037881	1.05514159173183	11.8183416619357	10.3841727495033
fb	0.326346442085004	0.243704058356628	0.328362648667758	0.257131879898698	0.259094633041136	0.2788947470241	0.245420242425654	0.348905419935277	0.605528467425177	0.405821739139089		1	0.746764869871478	1.00617811724826	0.787910780506449	0.793925104210726	0.854597173611767	0.752023649645701	1.06912585811001	1.85547745995482	1.243530453546
hj2	0.439566303681708	0.365577104396758	0.412437782315829	0.367063447318309	0.345574409035805	0.291818214759381	0.572111669968751	0.293976445408538	2.86439313406944	0.531429063556782		1	0.83167681720543	0.93828343724563	0.835058202241321	0.786171292342821	0.663877581869169	1.30153668553953	0.668787491093511	6.51640744542502	1.20898499067297
hj	0.417404694345493	0.354698066560826	0.398338729696119	0.358887924985535	0.312942716231941	0.199701624062589	0.185957316494008	0.211191864687899	1.34203473888729	0.45450693256549		1	0.84977019033532	0.954322591701393	0.859808070793944	0.749734539336332	0.478436459311337	0.445508445432308	0.505964277711481	3.21518841802115	1.08888792752601
jd	0.466434359965802	0.454852456224422	0.496178012890043	0.470745486752125	0.417923372924756	0.518353873923677	0.689902767133306	0.733894635716693	1.48404081146355	0.733269224004025		1	0.975169274102728	1.06376814290959	1.00924272985944	0.895996111768861	1.11131151221724	1.47909936820239	1.5734146081573	3.18167128933718	1.57207377273361
Heading	0.414760621002171	0.347729559647998	0.418429442666249	0.355167935840283	0.385235155184749	0.34595818916826	0.477253181118948	0.366025734777035	1.66083219478269	0.876689801865873		1	0.859287988696285	1.02348010677186	0.88314046795453	0.963660425638072	0.882174194039401	1.18983659177803	0.898979036229149	4.18799559036529	2.32451332866408

Uniformity
ab	0.2638149367252	0.250307200432289	0.290075690039819	0.216955578336026	0.150743263594854	0.169604767397709	0.182362774467066	0.198675560019943	0.303784876491343	0.252274804743005		1	0.948798440070962	1.09954232933359	0.822377917752305	0.571397758845907	0.642892966952724	0.691252651312242	0.753086851283526	1.15150749332961	0.956256714932652
ai	0.123731556547696	0.120614249468855	0.118441954492133	0.124729985290133	0.098228910191771	0.109180586480072	0.104322116885088	0.115729426435895	0.130243880511565	0.179752570930429		1	0.974805884886448	0.957249369496748	1.00806931368436	0.793887290619393	0.882398876457881	0.843132663936657	0.935326683547247	1.05263268438201	1.45276254454245
bh	0.293311624420418	0.287814310463834	0.299980920190169	0.240110663293941	0.277811951767935	0.300691915418131	0.286827935863649	0.310300220262317	0.350738612446356	0.334861868730617		1	0.981257769897642	1.02273791835878	0.818619663534979	0.947156296027783	1.02516194512337	0.977894880335613	1.05791995416298	1.19578831265011	1.14165904400244
bi	0.132841822390722	0.133129754075827	0.146692489723663	0.141753798476106	0.165142011297014	0.141202585741675	0.153893976874233	0.164268307444605	0.16639894759367	0.22283703264028		1	1.00216747768077	1.10426435804383	1.06708712606465	1.2431477401092	1.0629377345213	1.15847535139642	1.23657071612168	1.25260964204667	1.67746142464727
ee	0.486366615897195	0.477120221502954	0.420257593951805	0.413588397116772	0.429700242005791	0.481003324907291	0.542862135101355	0.547151700806638	1.25357765235697	1.01390611712207		1	0.980988838271343	0.864075740841219	0.850363457520271	0.883490412295522	0.988972740285618	1.11615829984536	1.12497791362039	2.57743358894918	2.08465401197762
fb	0.211094581729476	0.196232503700434	0.197722242578038	0.179851240732542	0.154952623321387	0.132923638474899	0.13620856923543	0.145397017191951	0.16468945710674	0.202806422073213		1	0.929595170528403	0.936652380928588	0.851993638392037	0.734043583932262	0.629687590206577	0.645249006959284	0.688776642208096	0.780169039666753	0.960737222204572
hj2	0.258966649741221	0.246771958161907	0.235396913817455	0.235312663496695	0.224898038492391	0.220731435659917	0.217647225610627	0.172456251213235	0.406858999111552	0.173311041475356		1	0.952910185186008	0.908985439062063	0.908660106356696	0.868444020560662	0.852354679185479	0.840444998721329	0.665940001871154	1.57108646815378	0.669240775399232
hj / Leave one out accuracy / Number of Params / Error (degrees)	0.17826513012185	0.169702232524042	0.180498917546471	0.175399682933142	0.154053865634685	0.175861873643349	0.150836700271703	0.140372536582235	0.242210266845114	0.214297627352815		1	0.951965381048136	1.01253070313355	0.983925924342305	0.86418395750972	0.986518639529457	0.846136875835455	0.787436872742784	1.35870804727518	1.2021286900379
jd	0.184470521886366	0.178137024805526	0.183455414692358	0.15100189885357	0.157725794028642	0.162988969954246	0.178585096271168	0.252164626228367	0.258512698882673	0.281619728484893		1	0.965666616996172	0.994497184787962	0.818569261416122	0.855018961380729	0.88355021868831	0.968095576707785	1.36696434557549	1.40137674160166	1.52663810784018
Magnitude	0.236984826606683	0.228869939459519	0.23028023744799	0.208744878725436	0.20147296670383	0.210465455297476	0.217060725620035	0.22739062735391	0.364112821260665	0.31951857928363		1	0.96535064050732	0.988948380442925	0.903296267673747	0.862307780142353	0.883830598994523	0.898537811672239	0.957444442348151	1.37125689089499	1.29683761506492

	0.951663720578539	0.737812018093802	0.914264130069751	0.730141512284126	0.663854057723222	0.539302387035406	0.645685512206795	0.66435250645292	1.95000001032263	0.954336061695032
	0.355415080731248	0.342790223758943	0.369497238870226	0.353101868962814	0.315692392276314	0.303672603111004	0.326329384111322	0.331005867045902	0.990477025457626	0.509306757963991
	0.745425657014947	0.590475607973835	0.778736817291938	0.468967432893221	0.680370486427439	0.579932410536904	0.954658612824525	0.692029434626631	1.94324198026781	0.939955609171598
	0.505648279765649	0.389075642250292	0.495343275050359	0.371668588020819	0.446938032294612	0.367933293795396	0.397951147570507	0.450534759081222	0.716764970585154	0.834802555807211
	0.825007606832381	0.919566595160232	0.848154997541805	0.955941703959876	1.14635267556488	1.23569772821076	1.54753091652705	0.904465895007634	5.25575258396548	4.53041266705603
	0.53744102381448	0.439936562057062	0.526084891245797	0.43698312063124	0.414047256362523	0.411818385499	0.381628811661084	0.494302437127228	0.770217924531917	0.608628161212302
	0.698532953422929	0.612349062558665	0.647834696133284	0.602376110815005	0.570472447528196	0.512549650419297	0.789758895579378	0.466432696621773	3.27125213318099	0.704740105032138
	0.595669824467343	0.524400299084869	0.578837647242591	0.534287607918677	0.466996581866627	0.375563497705938	0.336794016765711	0.351564401270134	1.5842450057324	0.668804559918306
	0.650904881852169	0.632989481029948	0.6796334275824	0.621747385605695	0.575649166953398	0.681342843877922	0.868487863404474	0.98605926194506	1.74255351034623	1.01488895248892
Combined	0.651745447608854	0.576599499107516	0.648709680114239	0.563912814565719	0.586708121888579	0.556423644465737	0.694313906738983	0.593416362130945	2.02494501604336	1.1962083811495

## Results Plain
Number of Params	0 / Accuracy vs Number of Parameters per sensor / Number of Parameters / Error (degrees)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ab	0.598412526967021	0.405667637355494	0.52375113423958	0.374294008242301	0.336304134822177	0.290528630533745	0.286629585079387	0.287691680296478	0.283190854245317	0.286990967787611
ai	0.198651943312802	0.178975330468324	0.192958230636545	0.15927147901658	0.146868881884325	0.130955277231278	0.114479234498883	0.110984869123899	0.10470307345767	0.108974052803908
bh	0.431068779605548	0.259476405106846	0.426286186088092	0.158713057199982	0.240782435178459	0.143515652574111	0.14378217736753	0.143482976273036	0.135175715745923	0.132016881998714
bi	0.338636632051193	0.220077708157712	0.313104217054729	0.194591869016682	0.197090993480005	0.176297446184708	0.169831103966445	0.173489037966273	0.166691163143045	0.16746824973547
ee	0.31332587396046	0.303833782322129	0.311320740971808	0.291273415198795	0.32488139356592	0.28079188126545	0.124274135326581	0.095990272964269	0.106455139580196	0.067869519435361
fb	0.323207175160715	0.197962832590765	0.309862496555165	0.188927520092167	0.182143143033981	0.169318460327084	0.141879520070622	0.158661776082179	0.137035575524401	0.13406448407448
hj2	0.41510485979341	0.336341368489576	0.3700304190894	0.285237907047189	0.241562581509556	0.205726078013088	0.204091591836477	0.203637439780077	0.198823996378208	0.203226939035221
hj	0.396357593735021	0.312181694230855	0.356479114136562	0.24577404586788	0.180766902638421	0.117981413756542	0.111959069055005	0.11964627888123	0.111335089911083	0.114885570055763
jd	0.427812482105493	0.345706927413608	0.406163132736862	0.322195710313786	0.244849950005906	0.25449283804322	0.158926822599709	0.186063816279504	0.15488034889928	0.15701044548748
Heading	0.382508651854629	0.284469298459479	0.356661741278749	0.246697667999485	0.232805601790972	0.196623075325469	0.16176147108896	0.164405349738549	0.155365661876125	0.152500790046001

Uniformity
ab	0.208170734262687	0.191103361729404	0.239862198644358	0.18963974258677	0.108717823594497	0.103547568520686	0.104039092146162	0.100959243947105	0.092598243408374	0.084912309971842
ai	0.100244346780117	0.098659959611203	0.09879750225711	0.098487989838137	0.074864654278682	0.083307471959524	0.080222048330296	0.080842489682325	0.08629757206587	0.071632843451935
bh	0.327359145493612	0.325808903851672	0.328960241728099	0.348324685593357	0.297312410131076	0.299791882691699	0.304535634618727	0.276979199543307	0.269907211272584	0.220529875945339
bi	0.125270451499066	0.125054069150721	0.123385035220042	0.118566206806299	0.13082998341531	0.107846672245227	0.112034332985301	0.110338957509087	0.111616212958983	0.103993029865626
ee	0.453877866681634	0.453709365863957	0.439420413175372	0.446245817697361	0.400466613412327	0.378112427260345	0.404784591674496	0.328377715596323	0.303781211700401	0.318088530769746
fb	0.185105940042511	0.16588231519597	0.175173398304068	0.162312899634568	0.127264547497381	0.109231943487965	0.109033611483851	0.098994920060347	0.100176706291329	0.090596038579131
hj2	0.185349807275237	0.179769813747775	0.196236628720716	0.182156664514186	0.160580789414359	0.140199018256258	0.142191904453109	0.089662324398125	0.08084852727391	0.057824030227594
hj	0.134521043969867	0.13399139429304	0.151186750114612	0.158280436438095	0.113976175930828	0.112336529169214	0.091948836330034	0.084885756280863	0.091046343211067	0.082566760794499
jd	0.193220794448382	0.187451779177931	0.196604037471515	0.173697543084661	0.15041013266118	0.14420140365457	0.142209823289478	0.160227824494705	0.10414385178002	0.077114017140206
Magnitude	0.212568903383679	0.206825662513519	0.216625133959544	0.208634665132604	0.173824792259516	0.164286101916165	0.165666652812384	0.147918714612465	0.137823986662504	0.12302860408288
Combined	0.595077555238308	0.491294960972998	0.573286875238293	0.455332333132088	0.406630394050488	0.360909177241635	0.327428123901344	0.312324064351015	0.293189648538629	0.275529394128881